Приложение №5

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ _______ от _______г.

Регламент

взаимодействия Исполнителя и Заказчика по порядку проведения

проверок приборов учета, составления актов о безучетном потреблении и

расчета объемов безучетного потребления электроэнергии.

1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика в процессе составления и оборота актов о безучетном потреблении электроэнергии Потребителями Заказчика, а также порядок расчета на основании актов о безучетном потреблении объемов потребленной/переданной электроэнергии.

2. Акты о безучетном потреблении составляются Исполнителем при выявлении фактов безучетного потребления в ходе снятия контрольных показаний, в ходе плановых и внеплановых проверок состояния средств учета и их сохранности, в ходе проведения осмотра прибора учета перед его демонтажем

В ходе проверок состояния средств учета и их сохранности, Исполнителем составляются Акты проверки расчетных приборов учета.

3. Акты о безучетном потреблении составляются Исполнителем при проведении Исполнителем проверок расчетных приборов учета, осуществляющихся в плановом и внеплановом порядке.

Плановые проверки приборов учета осуществляются Исполнителем  на основании плана-графика проведения проверок расчетных приборов учета, разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком в следующем порядке:

- Исполнитель уведомляет филиалы Заказчика ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца, о включенных в разработанный ею план-график проведения проверок расчетных приборов учета на следующий месяц точках поставки потребителей, обслуживание которых осуществляет Заказчик и которые расположены в границах объектов электросетевого хозяйства Исполнителя, способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.

Заказчик в течение 2 рабочих дней обязан направить Исполнителю ответ, содержащий:

- согласие с планом-графиком проведения проверок расчетных приборов учета в отношении обслуживаемых им точек поставки потребителей либо предложение об изменении состава планируемых к проверке обслуживаемых им точек поставки, но не более чем на 20 процентов точек поставки, планируемых к проверке в соответствии с этим планом-графиком, а также перечень обслуживаемых им точек поставки из числа точек поставки, согласованных для включения в указанный план-график для проведения инструментальной проверки;

- перечень точек поставки, при проведении проверки, в отношении которых планируется участие представителей Заказчика.

4. В плане-графике проведения проверок расчетных приборов учета должны быть указаны точки поставки электрической энергии, в отношении которых проводится проверка, дата и время проведения проверки с учетом режима работы объекта и форма проверки.

5. В целях информирования Потребителя о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов Исполнитель при проведении проверки прибора учета уведомляет Потребителя о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов путем соответствующего указания в акте проверки прибора учета. Такое уведомление должно быть сделано, если до проведения очередной поверки прибора учета осталось менее 1 календарного года, и проведение проверки прибора учета до наступления срока проведения очередной поверки не планируется.

6. Основанием для проведения внеплановой проверки приборов учета является:

- полученное от Заказчика, обслуживающего точки поставки, расположенные в границах объектов электросетевого хозяйства Исполнителя, заявление о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета в отношении обслуживаемых им точек поставки, но не более чем 10 процентов точек поставки, планируемых Исполнителем к проверке в соответствии с указанным планом-графиком в этом же расчетном периоде;

- полученное от потребителя, энергопринимающие устройства  которого непосредственно или опосредованно присоединены к Исполнителю, заявление о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки;

- выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении осмотра состояния расчетного прибора учета перед его демонтажем, осуществляемым в порядке, установленном ОПФРР.

7. Исполнитель при получении заявления о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета, если такое заявление содержит описание причин, обусловивших проведение такой проверки, обязана не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления организовать проведение внеплановой проверки приборов учета с приглашением ее Заказчика и заинтересованных сторон.

Форму внеплановой проверки приборов учета в этом случае выбирает Исполнитель исходя из описанных в заявлении причин, обусловивших ее проведение.

В случае если внеплановая проверка приборов учета проводится по заявлению потребителя, поданной Исполнителю, то Исполнитель обязан уведомить  Заказчика, обслуживающего этого потребителя для участия в такой проверке.

8. Результаты проверки приборов учета Исполнитель оформляет актом проверки расчетных приборов учета, который подписывается Исполнителем и лицами, принимавшими участие в проверке. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участника. При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от подписания акта, в нем указывается причина такого отказа.

Исполнитель передает Заказчику, в случае если он не участвовал в проведении проверки, копии актов проверки расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней после их составления.

9. Результатом проверки является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.

10. В акте проверки приборов учета должны быть указаны:

- дата, время и адрес проведения проверки, форма проверки и основание для проведения проверки;

- лица, принявшие участие в проверке;

- лица, приглашенные в соответствии для участия в проверке, но не принявшие в ней участие;

- характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета (измерительного трансформатора, в случае если прибор учета входит в состав измерительного комплекса или систему учета), показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета (измерительного трансформатора);

- характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки);

- результат проверки;

- характеристики используемого при проведении проверки оборудования, в случае если проводится инструментальная проверка;

- лица, отказавшиеся от подписания акта проверки либо несогласные с указанными в акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия.

11. В случае если для проведения проверки приборов учета Исполнителем требуется допуск к энергопринимающим устройствам потребителя, то Исполнитель за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения проверки уведомляет потребителя  о дате и времени проведения такой проверки, а также о последствиях ее недопуска к расчетным приборам учета. При несогласии потребителя с предложенными датой и (или) временем проведения проверки этот потребитель направляет Исполнителю предложение об иных дате и (или) времени, после чего стороны обязаны согласовать иные дату и (или) время.

12. В случае недопуска потребителем  Исполнителя к расчетным приборам учета в согласованные дату и время, Исполнитель повторно направляет потребителю уведомление с указанием даты и времени проведения проверки расчетных приборов учета, а также информацию о последствиях ее недопуска к таким приборам учета.

13. Для проведения проверки приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств, опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя, Исполнитель приглашает лицо, к энергопринимающим устройствам и объектам электроэнергетики которого непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства.

14. Исполнитель обязан проводить контрольные проверки состояния средств учета не реже 1 раза в год у Потребителей – юридических лиц.

15. У Потребителей – физических лиц потребителей коммунальной услуги, (кроме потребителей в многоквартирных домах), контрольные проверки состояния средств учета, установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, факта их наличия или отсутствия обязан проводить Заказчик и\ или Исполнитель не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 6 месяцев.

16. По факту выявленного безучетного потребления электрической энергии Исполнителем составляется акт о безучетном потреблении электрической энергии и не позднее 3 рабочих дней с даты его составления передается в адрес Заказчика, обслуживающего потребителя, (кроме потребителей в многоквартирных домах) способом подтверждающим факт получения Заказчиком акта. Заказчик имеет право вернуть акт о безучетном потреблении электрической энергии в течении 5 рабочих дней с момента поступления их к Заказчику с письменным обоснованием причин и способом, подтверждающим факт получения Исполнителем. В случае отсутствия по истечении 5 рабочих дней с момента передачи акта Заказчику письменного отказа Исполнителя в приеме акта о безучетном потреблении электрической энергии с обоснованием причин, данный акт считается принятым Заказчиком к расчетам.

17. В случае если Исполнитель не присутствовал при проведении Заказчиком проверки состояния приборов учета, при надлежащем уведомлении Исполнителя о проведении проверки в соответствии с действующим законодательством, в результате которой был выявлен факт безучетного потребления электрической энергии, то акт о безучетном потреблении электрической энергии составляется Заказчиком и не позднее 3 рабочих дней со дня его составления и передается Исполнителю (кроме потребителей в многоквартирных домах).

18. В акте о безучетном  потреблении электрической энергии должны содержаться данные:

-о лице, осуществляющем безучетное потребление электрической энергии;

- о способе и месте осуществления безучетного потребления электроэнергии- о приборах учета на момент составления акта;

- о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае выявления безучетного потребления. ;

- объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление электрической энергии, относительно выявленного факта;

- замечания к составленному акту (при их наличии).

19. При составлении акта о безучетном потреблении электрической энергии (кроме потребителей в многоквартирных домах) должен присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление энергии, Исполнитель и Заказчик.

20. Отказ лица, осуществляющего безучетное потребление электрической энергии, от подписания составленного акта о безучетном потреблении электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта должен быть зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте о безучетном потреблении электрической энергии, составленном в присутствии 2 незаинтересованных лиц.

21. Расчет объема безучетного потребления электрической энергии (мощности) осуществляется Исполнителем в соответствии с пунктами 195 или 196 ОПФРР соответственно в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о безучетном  потреблении электрической энергии, на основании материалов проверки (акта о безучетном потреблении электрической энергии, акта предыдущей проверки приборов учета), а также на основании документов, представленных потребителем, осуществляющим безучетное потребление (Заказчиком) Расчет объема безучетного потребления электрической энергии (мощности) направляется Исполнителем Заказчику, обслуживающему потребителя, осуществляющего безучетное потребление, вместе с актом о безучетном  потреблении электрической энергии не позднее 3 рабочих дней с даты его составления способом подтверждающим факт получения данного акта Заказчиком (Приложение №3 к приложению №5).

22. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетного способа, предусмотренного подпунктом "а"  пункта 1 приложения №3 ОПФРР.

При этом в отношении потребителя, при осуществлении расчетов за электрическую энергию с которым используется ставка за мощность, помимо объема безучетного потребления электрической энергии также определяется величина мощности, приобретаемой по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), и величина мощности, оплачиваемой в части услуг по передаче электрической энергии, исходя из почасовых объемов потребления электрической энергии, определяемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3 ОПФРР.

23. Объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется с даты предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена) до даты выявления факта безучетного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

24. С даты составления акта о безучетном потреблении электрической энергии объем потребления электрической энергии (мощности) определяются в порядке, предусмотренном требованиями пункта 166 ОПФРР к расчету объемов потребления электрической энергии (мощности) для случая непредставления показаний прибора учета в установленные сроки начиная с 3-го расчетного периода.

25. Оформленные акты о безучетном потреблении могут быть переданы до 25 числа текущего месяца включительно. Заказчик рассматривает поступившие от Исполнителя акты о безучетном потреблении и в случае несоответствия актов требованиям, предусмотренным настоящим приложением в течение 5 рабочих дней с момента получения актов направляет сопроводительным письмом не принятые акты в адрес Исполнителя, с указанием обоснованных причин отказа по каждому не принятому акту. В 15-дневный срок с момента получения указанного письма Исполнителем, Стороны принимают меры для урегулирования разногласий. В случае не предоставления Заказчиком сопроводительным письмом не принятые акты в адрес Исполнителя, с указанием обоснованных причин отказа по каждому непринятому акту по истечении 5 рабочих дней с даты передачи этих актов Заказчику, данные акты считаются принятыми к расчету полезного отпуска.

По Актам, поступившим от Исполнителя после 25 числа месяца и принятые как надлежаще оформленные, объем электроэнергии выставляется в следующем расчетном месяце.

26. В объем переданной электроэнергии Исполнителя включаются следующие Акты о безучетном потреблении по физическим лицам (приложение №2 к приложению №5) за период с момента последней контрольной проверки, но не более 6 месяцев, предшествующих месяцу обнаружения безучетного потребления:

- Все акты безучетного потребления оформленные надлежащим образом и принятые без разногласий.

27. Суммарное количество объемов электроэнергии, определенное по актам о безучетном потреблении, подлежит:

- включению в объем поставленной Потребителям Заказчика электроэнергии;

- включению в объем оказанных за расчетный период услуг по передаче электроэнергии;

28. В случае если объем безучетного потребления превышает объем электрической энергии (мощности), приобретаемой Исполнителем в расчетном периоде для целей компенсации потерь, его превышение учитывается в следующих расчетных периодах.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

| 1. | Приложение №1 Форма акта «О неучтенном потреблении электроэнергии юридическим лицом». |
| --- | --- |
| 2. | Приложение №2 Форма акта «О безучетном потреблении электроэнергии физическим лицом». |
| 3. | Приложение №3 «Величина допустимого длительного тока». |

| Заказчик: | Исполнитель: Генеральный директор ГУП «ОКЭС» |
| --- | --- |
| ________________________ | ____________________ |