# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

ВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «Оренбургкоммунэлектросеть»

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств по уровню напряжения ниже 35 кВ, которое осуществляется на период исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям, заключаемого на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения, либо в результате исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно на срок до 12 месяцев.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя осуществить временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения до наступления срока технологического присоединения по постоянной схеме, либо когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно на срок до 12 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок)  для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров.

- при временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей, письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением, заявка по электронной форме на сайте АО «Оренбургкоммунэлектросеть» http://www.okes.ru | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10, 13 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. АО «Оренбургкоммунэлектросеть» направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке |  | 3 рабочих дня после получения заявки | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Наличие у заявителя заключенного с АО «Оренбургкоммунэлектросеть» (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт); Временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения | 2.1. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны АО «Оренбургкоммунэлектросеть», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 10 дней со дня получения заявки; В случае отсутствия сведений (документов) 10 дней с даты получения недостающих сведений | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра АО «Оренбургкоммунэлектросеть» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор |  | 20 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется. | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.3 Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) АО «Оренбургкоммунэлектросеть» откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны АО «Оренбургкоммунэлектросеть», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.4. АО «Оренбургкоммунэлектросеть» направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. | В письменной или электронной форме | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении временного технологического присоединения | 3.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора | Пункт 16,18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 3.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 3.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 3.4. Направление уведомления заявителем АО «Оренбургкоммунэлектросеть» о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением документов: | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 4 | Проверка выполнения технических условий | Получение АО «Оренбургкоммунэлектросеть» от заявителя уведомления о выполнении технических условий | 4.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | При невыполнении требований технических условий АО «Оренбургкоммунэлектросеть» в письменной форме уведомляет об этом заявителя. | в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение АО «Оренбургкоммунэлектросеть» от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 4.2. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт о выполнении технических условий | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункты 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.3. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения осмотра | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 4.3. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В день проведения осмотра | Пункт 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.4. Заявитель возвращает в АО «Оренбургкоммунэлектросеть» один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В день проведения осмотра | Пункты 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  | 5.1 Осуществление АО «Оренбургкоммунэлектросеть» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.2. Оформление АО «Оренбургкоммунэлектросеть» и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения | Подписанный со стороны АО «Оренбургкоммунэлектросеть» Акт в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В соответствии с условиями договора | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.3. Направление АО «Оренбургкоммунэлектросеть» подписанного заявителем Акта об осуществлении технологического присоединения в энергосбытовую организацию | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанного заявителем акта в АО «Оренбургкоммунэлектросеть» | Пункт 19(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 6 | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей | По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или при наличии основания для его досрочного прекращения: а) по обращению заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения; б) при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения. | 6.1. АО «Оренбургкоммунэлектросеть» письменно уведомляет заявителя о дате и времени отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов электросетевого хозяйства АО «Оренбургкоммунэлектросеть» | В письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения | Не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения | Пункт 55, 56 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 6.2. Выполнение работ по отсоединению энергопринимающих устройств заявителя |  | до 12 месяцев (энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт); в соответствии с условиями договора | Пункт 55, 56 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 6.3. Выдача АО «Оренбургкоммунэлектросеть» Акта об отсоединении энергопринимающих устройств заявителю и направление Акта в энергосбытовую организацию | В письменной форме способом, позволяющим установить дату отправки и получения указанного акта | В течение 5 рабочих дней | Пункт 56 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:

| Структурное подразделение | Адрес | Телефон | Факс | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головное предприятие |
| Управление | 460000, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30а | (3532)70-70-60 | (3532) 70-35-85 | clerc@okes.ru |
| Акбулакский РУЭС | 461550, п. Акбулак, ул. Гайко, д. 20 | (35355)22-5-78 |  | akbulak.rues@okes.ru |
| Александровский РУЭС | 461830, с. Александровка, ул. Набережная, д. 3а | (35359)21-6-60 |  | aleksandrovka.rues@okes.ru |
| Беляевский РУЭС | 461330, п. Беляевка, ул. Южная, д.10 | (35334)21-2-14 |  | belyaevka.rues@okes.ru |
| Илекский РУЭС | 461350, п. Илек, ул. Советская, д.86 | (35337)21-5-69 |  | ilek.rues@okes.ru |
| Кувандыкский РУЭС | 462243, г. Кувандык, ул. Октябрьская, д.66 | (35361)23-8-45 |  | kuvandyk.rues@okes.ru |
| Медногорский РУЭС | 462270, г. Медногорск, ул.60-лет ДОСААФ, д.2 | (35379)39-2-36 |  | mednogorsk.rues@okes.ru |
| Новосергиевский РУЭС | 461201, п. Новосергиевка, ул. Речная, д.1 | (35339)21-4-43 |  | novosergievka.rues@okes.ru |
| Октябрьский РУЭС | 462030, с. Октябрьское, ул. Калинина, д. 22 | (35330)23-0-58 |  | oktyabrskoe.rues@okes.ru |
| Переволоцкий РУЭС | 461262, п. Переволоцкий, ул. Заречная, д. 11 | (35338)21-0-59 |  | perevolock.rues@okes.ru |
| Сакмарский РУЭС | 461420, с. Сакмара, ул. Красноармейская, д. 27 | (35331)21-8-84 |  | sakmara.rues@okes.ru |
| Саракташский РУЭС | 462100, п. Саракташ, ул. Победы, д. 98а | (35333)60-6-69 |  | saraktash.rues@okes.ru |
| Соль-Илецкий РУЭС | 461505, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 3 | (35336)25-6-30 |  | solilesk.rues@okes.ru |
| Шарлыкский РУЭС | 461450, с. Шарлык, ул. Больничная, д. 36 | (35358)21-6-30 |  | sharlyk.rues@okes.ru |
| Оренбургский гор. участок | г. Оренбург, ул. Яицкая, д.30 | (3532)78-14-65 |  | m.slobodyanik@okes.ru |
| Абдулинские КЭС |
| Абдулинский гор. участок | 461742, г. Абдулино, ул. Сельхозтехники д. 1/4 | (35355)27-6-09 |  | abdulino@okes.ru |
| Матвеевский РУЭС | 461886, с. Матвеевка, ул. Революционная, д.113 | (35356)21-3-90 |  | v.vishnyakov@okes.ru |
| Пономаревский РУЭС | 461780, с. Пономаревка, ул. Юбилейная 16 | (35357)21-0-78 |  | a.fedoseev@okes.ru |
| Бугурусланские КЭС |
| Структурное подразделение | Адрес | Телефон | Факс | E-mail |
| Бугурусланский гор. участок | г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д.111 | (35352)2-14-65 | (35352)2-26-84 | buguruslan.kes@okes.ru |
| Асекеевский РУЭС | с. Асекеево, ул. Коммунальная, д. 25 | (35351)2-22-15; (35351)2-24-53 | (35351)2-19-50 | i.kinzjabaeva@okes.ru; asrues@esoo.ru |
| Северный РУЭС | с. Северное, ул. Чапаева, д. 44 | (35354)2-16-87; (35354)2-15-04 | (35354)2-16-87 | anna-zaharova12@inbox.ru; msharifullina@bk. |
| Бузулукские КЭС |
| Бузулукские КЭС | г. Бузулук, ул. Луговая, д. 10 | (35342) 2-05-17 | (35342) 2-05-17 | buzuluk.kes@okes.ru |
| Бузулукский РЭС | г. Бузулук, ул. Луговая, д. 10 | (35342) 2-59-22 |  | e.visloguzova@okes.ru |
| Грачевский РУЭС | с. Грачевка, ул. Энергетическая, д. 3 | (35344) 2-25-01 |  | gr.bz@okes.ru |
| Колтубановский РУЭС | п. Колтубановский, ул. Красноармейская, д. 4 | (35342) 3-75-47 |  | s.butusov@okes.ru |
| Курманаевский РУЭС | с. Курманаевка, ул. Орская, д. 20 | (35341) 2-17-55 |  | a.grigorev@okes.ru |
| Первомайский РУЭС | п. Первомайский, ул. Северная, д. 3 | (35348) 4-15-22 |  | perv.bz.marat@okes.ru |
| Плешановский РУЭС | с. Плешаново, ул. Энергетиков, д. 10 | (35345) 3-22-91 |  | a.kirsh@okes.ru |
| Ташлинский РУЭС | с. Ташла, ул. Садовая, д. 57а | (35347) 2-11-74 |  | v.zadorozhnyi@okes.ru |
| Тоцкий РУЭС | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д.2а | (35349) 2-11-60 |  | u.garshin@okes.ru |
| Орские КЭС |
| Орские КЭС | г. Орск, пер. Сенчука, д.18 | 8(3537)20-30-80 | 8(3537)22-24-50 | orskie.kes@okes.ru |
| Адамовский РУЭС | п. Адамовка, пер. Северный, д. 2 | 8(35365)2-21-63 | 8(35365)2-28-78 | adamovka.rues@okes.ru |
| Домбаровский РУЭС | п. Домбаровский, ул. Промышленная, д.6 | 8(35367)2-16-36 |  | Dombarovka.rues@okes.ru |
| Кваркенский РУЭС | с. Кваркено, ул. Советская, д. 31 | 8(35364)2-14-45 | 8(35364)2-14-91 | Kvarkeno.rues@okes.ru |
| Новоорский РУЭС | п. Новоорск, ул. Комарова, д.1 | 8(35363)7-06-13 | 8(35363)7-10-34 | Novoorsk.rues@okes.ru |
| Новотроицкий РУЭС | г. Новотроицк, ул.Железнодорожная, 19 а | 8(3537)67-57-76 |  | ntsk.okes@okes.ru |
| Гайский РУЭС | г. Гай, ул. Молодежная 4 г | 8(35362)4-21-26 |  | aa.makarov@okes.ru |
| Сорочинские КЭС |
| Сорочинские КЭС | г. Сорочинск, ул. К. Маркса, д.233 | (35346) 4-32-02 | (35346) 4-30-81 | sorochinsk.kes@okes.ru |

# Footnotes

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442